Otseaurustumisega välispaigaldusega külmamasin Epsilon Echos LE 25

Jahutusvõimsus 26,6 kW
Välistemperatuur +35°C
R410A

Külmamasina komplektis:
- vedeliku ressiiver
- külmaaine töörõhkusid näitavad manomeetrid
- vibratsiooni tõkestavad puksid
- ventilaatorite kiiruste regulaator

ESEER 3,11

Maksimaalne elektritarbivus (E1) 11,6 kW 400V
Maksimaalne käivitusvõimsus (LRA) 99,4 A
Töövool 21,5 A