## ventilatsioon
VENTILATSIOONI PÕHIMATERJALIDE LOETELU
Tähis: | Nimi (kirjeldus): | Mõõt: | Kood: | Kogus: | Ühik: | Tootja näitena/märkused:
VENTILATSIOONISEADMED/VENTILAATORID
SV1 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, rootorsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | GOLD RX14 | 1 | kompl. | SWEGON
SV2 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, rootorsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | GOLD RX20 | 1 | kompl.
SV3 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, rootorsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | GOLD RX14 | 1 | kompl.
SV4 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, rootorsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | GOLD RX14 | 1 | kompl.
SV5 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, plaatsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | VERSO CF 2300 U/V | 1 | kompl. | KOMFOVENT
SV6 | Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, plaatsoojusvahetiga (kasutegur ~80%), ventilaatoritega, õhufiltritega, sissepuhkekalorifeeriga (elekter), vajaliku torustikuga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega. |  | DOMEKT CF 900 U/V | 1 | kompl.
VTV1 | Väljatõmbeventilaator koos vajalike ühendusdetailidega, elektriliste ühendustega. |  | CK 200 A EC | 1 | kompl. | ÖSTBERG
VTV2 | Väljatõmbeventilaator koos vajalike ühendusdetailidega, elektriliste ühendustega. |  | CK 315 C EC | 1 | kompl.
TORUSTIKUD
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 100 |  | 15 | jm. | ETSNORD
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 125 |  | 120 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 160 |  | 430 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 200 |  | 350 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 250 |  | 230 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 315 |  | 170 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 400 |  | 71 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 500 |  | 45 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (ümar) | 630 |  | 40 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 300x250 |  | 11 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 400x300 |  | 45 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 600x200 |  | 1 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 600x400 |  | 6 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 1000x400 |  | 42 | jm.
| Kuumtsingitud terasplekktoru (kandiline) | 1000x500 |  | 1 | jm.
TORUSTIKU FASSOONOSAD
| Kuumtsingitud terasplekist torustiku fassoonosad (põlved, üleminekud, sadulad, muhvid jne) |  |  | vt.joonist |  | ETSNORD
LÕPPELEMENDID
| Sissepuhkeelement | 100 | KTS-100 | 3 | kompl. | ETSNORD
| Sissepuhkeelement | 125 | KTS-125 | 17 | kompl.
| Sissepuhkeelement | 160 | KTS-160 | 137 | kompl.
| Sissepuhkeelement | 200 | ULA-200 | 12 | kompl.
| Sissepuhkeelement | 125 | STQA-125 | 1 | kompl.
| Sissepuhkeelement | 315 | TRB-315 | 8 | kompl.
| Sissepuhkeelement | 600x200 | SV2-600x200 | 1 | kompl.
| Väljatõmbeelement | 100 | KSO-100 | 5 | kompl.
| Väljatõmbeelement | 125 | KSO-125 | 43 | kompl.
| Väljatõmbeelement | 160 | KSO-160 | 139 | kompl.
| Väljatõmbeelement | 200 | URH-200 | 8 | kompl.
|  | 600x200 | SV1-600x200 | 2 | kompl.
| Väljatõmbeelement | 1000x500 | SV1-1000x500 | 2 | kompl.
MÜRASUMMUTID
MS | Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 600mm | 200 | MS-200 (L=600mm) | 8 | tk. | ETSNORD
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 600mm | 250 | MS-250 (L=600mm) | 46 | tk.
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 600mm | 315 | MS-315 (L=600mm) | 1 | tk.
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 900mm | 200 | MS-200 (L=900mm) | 1 | tk.
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 900mm | 315 | MS-315 (L=900mm) | 2 | tk.
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 1250mm | 315 | MS-315 (L=1250mm) | 1 | tk.
| Mürasummuti kandiline ristlõikega torule, pikkus 2000mm | 400x300 | MS-400x300 (L=2000mm) | 2 | tk.
| Mürasummuti ümara ristlõikega torule, pikkus 1250mm | 1000x400 | MS-1000x400 (L=2000mm) | 8 | tk.
REGULEEROSAD JA TULETÕKKEKLAPID
RK | Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 100 | IRIS-100 | 4 | kompl. | ETSNORD
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 125 | IRIS-125 | 6 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 160 | IRIS-160 | 4 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 200 | IRIS-200 | 19 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 250 | IRIS-250 | 12 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 315 | IRIS-315 | 21 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule reguleerosa | 400 | IRIS-400 | 5 | kompl.
| Kandilise ristlõikega torule reguleerosa | 600x400 | RK-600x400 | 2 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 125 | TTK-125 | 1 | kompl.
TTK | Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 160 | TTK-160 | 8 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 200 | TTK-200 | 26 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 250 | TTK-250 | 16 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 315 | TTK-315 | 39 | kompl.
| Ümara ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 400 | TTK-400 | 9 | kompl.
| Kandilise ristlõikega torule tuletõkkeklapp | 1000x500 | TTK-1000x500 | 2 | kompl.
MUUD MATERJALID
| Soojusisolatsioon õhukanalile 50mm |  | SI:50 |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Soojusisolatsioon õhukanalile 100mm |  | SI:100 |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Kandurid ja toed |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Puhastusluugid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Kinnitus- ja ühendusdetailid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkeklappidele |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Katuse läbiviigud |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
MÄRKUSED:
1. Materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.

## küte
KÜTTE PÕHIMATERJALIDE LOETELU
Tähis: | Nimi (kirjeldus): | Mõõt: | Kood: | Kogus: | Ühik: | Tootja näitena/märkused:
TORUSTIK
| Kütte magistraaltoru | DN10 | TERASPRESS | 1430 | jm. | TERASPRESS
| Kütte magistraaltoru | DN15 |  | 330 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN20 |  | 220 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN25 |  | 200 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN32 |  | 180 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN40 |  | 80 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN50 |  | 80 | jm.
| Kütte magistraaltoru | DN65 |  | 25 | jm.
| Eelisoleeritud kütte magistraaltoru | 2x 63x5.8/160 | EELISOLEERITUD TORU | 44 | jm. | ECOFLEX THERMO SINGLE
RADIAAOTORID/TARVIKUD
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-1000 | 2 | kompl. | PURMO
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-1200 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-1400 | 28 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-1600 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-500 | 5 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-600 | 3 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C21-500-700 | 2 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-300-1800 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-1000 | 6 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-1100 | 16 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-1400 | 53 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-1800 | 15 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-2000 | 8 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-500-800 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-1000 | 3 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-1200 | 2 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-1400 | 2 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-1600 | 6 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-1800 | 12 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-2000 | 2 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-2300 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-600-3000 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-900-1000 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-900-1200 | 1 | kompl.
| Teraspaneelradiaator, termostaatventiil, õhutus- ja kinnitus detailid komplektis |  | C22-900-2000 | 3 | kompl.
MUUD MATERJALID
| Küttesüsteemi torustiku liitmikud, põlved jne |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Soojusisolatsioon kütte magistraalidele |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Tühjendusventiilid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Kuulkraanid, liiniseadeventiilid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Automaatsed õhutusventiilid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Ühendus- ja kinnitusdetailid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
| Kinnitus- ja ühendusdetailid |  |  |  | kompl. | vastavalt vajadusele
MÄRKUSED:
1. Materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.